물 품 구 매 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 (재)경기도수원월드컵경기장관리재단 경기도수원월드컵스포츠센터 수영장 수질관리를 위한 수중자동청소기 구매에 따른 납품조건 및 제품의 사양에 대하여 적용한다.

2. 적용대상 및 납품장소

가. 적용대상: 물품사양서 참조

나. 납품장소: “발주기관”이 지정한 장소

(“발주기관”이란 (재)경기도수원월드컵경기장관리재단, “계약자”란 물품납품 계약업체를 말한다.)

3. 설치

사용처의 필요한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있도록 부속품을 포함해 납품하여야 하며, 별도의 명기가 없어도 설치 및 기능상 필요한 경우 추가비용 없이 설치하여야 한다.

4. 납품조건

가. 물품의 납품일은 계약일로부터 30일 이내에 납품하여야 하며, 납품장소 및 인도조건은 발주      기관에서 정한다.

나. 납품기기는 정품, 신품이어야 하며, “발주기관”이 제시한 사양서와 동일한 조건 이상이어야       한다. (물품사양서 참조)

다. 만일, 납품기기의 규격 등이 “발주기관” 제시한 사양과 상이할 경우 해당물품의 정부공인기관      에서 발행하는 인증서(동등 및 동등이상을 입증하는 인증서 또는 상당하는 입증서류) 및 제      조사에서 발행한 시험성적서를 납품 기간 내에 제출하여야 하며 그렇지 못할 경우 계약을 무      효로 한다.

라. 제품 납품 시 한글로 된 제품설명서와 사용안내서(매뉴얼)를 제공하여야 한다.

마. “발주기관”의 품목별 세부사양에 명시되지 아니한 사항일지라도 제품의 설치, 운용 또는 정상      작동에 직접 필요한 부수품은 반드시 포함 납품하여야 하며, 일정 소모기간 경과 후 적용 사      항과 동일한 규격제품으로 구매 요청 시 최저금액으로 납품할 수 있어야 한다.

5. 이견의 해석

본 시방서상 해석에 이의가 있을 때나 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 납품 전에 확인하여야 하며, 계약 후에는 “발주기관”의 해석에 따라야 한다.

6. 계약자의 책무

가. 계약자는 계약상에 언급된 모든 물품공급에 대한 책임을 지며 모든 장치 및 기타 사항에 대      하여 이상이 있을 경우에는 무상으로 수리하여야 하며, 보수가 불가능할 때에는 신품으로 교      체하여야 한다.

나. 물품 계약 시 제품공급확약서와 공고된 제품의 동일 또는 그 이상의 성능 검증을 위하여 제      조업체에서 발급한 제품 시험성적서를 제출하여야 한다.

다. 물품 납품 시 제조업체 기술지원확약서(A/S), 제조사 책임보험사본, 전문서비스 교육 이수 사      본(2인 이상), 수중안전전압 테스트 합격서 사본, CE인증사본, 납품물품에 대한 2년간 무상       A/S 관련 하자보수증권을 제출하여야 한다.

7. 하자보증

계약자는 납품일로부터 2년 이내에 발생하는 고장 등에 대하여 계약자가 무상으로 수리하여야 하며, 동일한 고장이 3회 이상 발생할 경우에는 신품으로 교환하여야 한다.

8. 반입 전 검사

물품 납품 · 설치에 사용되는 모든 자재는 현장반입 시 감독관 입회하에 검사를 득한 후 합격품에 한하여 설치, 납품할 수 있으며, 불합격품은 즉시 반출하여야 하고, 공고된 사양서에 맞는 제품을 납품하는 것을 원칙으로 한다.

9. 시운전 검사

모든 제품의 납품, 설치가 완료된 후 계약자는 감독관 및 관계자 입회하에 시운전을 하여야 하며, 이때 기능이 불량하거나 적합하지 못한 설치를 하였을 경우에는 즉시 조치 및 시정하여야 한다.

10. 기타사항

가. 계약자는 반드시 현장실사 후 적정 위치에 물품을 납품하여야 하고, 특별한 경우에는 감독관과      협의하여야 한다.

나. 계약자는 모든 납품, 설치 및 시운전 검사가 완료된 후 사용자가 제품의 기능을 완벽하게 숙      지할 수 있도록 3회 이상 교육을 실시하여야 하며, 별도의 요청이 있을 경우 즉시 이에 응하      여야 한다.